NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE ERP

A joindre à la demande de permis de construire, déclaration de travaux ou d’aménagement.

Cette notice n’est pas exhaustive ; tous renseignements complémentaires doivent être fournis dans le cas d’un projet particulier.

Réglementations applicables :

- Code de la construction et de l'habitation, articles R 123-1 à R 123-55;

- Arrêté du 25 juin 1980 modifié;

- Arrêté du 22 juin 1990 modifié;

- Arrêtés complémentaires fixant les dispositions particulières à chaque type d'établissement.

Le dossier de permis de construire prévue par l’article R123-22 du code de la construction et de l’habitation est soumis à la Commission de Sécurité compétente en vue de recueillir son avis elle devra comprendre, en sus de cette notice :

      - un plan de situation

      - un plan de masse avec implantation de la défense extérieure contre l’incendie

      - un plan de coupe horizontale de chaque niveau

      - un plan de coupe verticale

      - un plan des façades

Chaque plan doit être représenté à une échelle permettant l’étude.

- Renseignements généraux

Maître d’ouvrage :

Raison sociale :………………………………………………………………………………….

Représentant :……………………………………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………………

Code postal – ville :……………………………………………………………………………..

Téléphone :…………………………………………courriel: ………………………………….

Pétitionnaire :

Nom :……………………………………………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………….…..

Code postal – ville :……………………………………………………………………………..

Téléphone :…………………………………………courriel: ………………………………….

Responsable unique de sécurité:

Nom :……………………………………………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………….…..

Code postal – ville :……………………………………………………………………………..

Téléphone :…………………………………………courriel: ………………………………….

Nature de l’établissement

Nom de l’établissement (enseigne commerciale):…………………………………………………………..

Nom de l’ancienne enseigne (si existant):…………………………………………………………………..

Activité principale  exercée :………………………………………………………………………………...

Activités secondaires exercées :……………………………………………………………………………..

Raison sociale :………………………………………………………………………………………………

N° du Permis de construire:…………………………………………………………….……………………

Nombre de niveau :………………………………………………………………………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………………….

Code postal …………… ville :……………………………………………………………………………...

Descriptif du projet :

Construction neuve □                                               Extension □

Changement de destination des locaux □                 Modification d’une construction existante □

Dans le cas d’une modification de construction existante, précisez le nom et les parties de  l’établissement qui font l’objet de modifications.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Classement :

Effectif public:………………………                  Type principal:……………………………

Effectif visiteur:…………………….

Effectif hébergement:……………….                  Types secondaires:……………………….

Effectif personnel:…………………..

Effectif classement:…………………                 Catégorie :   1 □        2 □     3 □        4 □     5 □

Effectif du public et du personnel susceptible d'être admis dans l'établissement :

| Niveau (s/s.rdc.étage) | ###### Surface accessible au public | Public | Personnel | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………….. | ………………………… | ……………… | ……………. | ……………… |
| ………………... | ………………………… | ……………… | ……………. | ……………… |
| ………………... | ………………………… | ……………… | ……………. | ……………… |
| ………………... | ………………………… | ……………… | ……………. | ……………… |
| ………………... | ………………………… | ……………… | ……………. | ……………… |
| ………………... | ………………………… | ……………… | ……………. | ……………… |
| ………………... | ………………………… | ……………… | ……………. | ……………… |
| #### TOTAL ETABLISSEMENT | ………………………… | ……………… | …………… | ……………… |

- Conception et desserte de l'établissement :

Présentation sommaire du projet de construction, restructuration ou extension :

…..

…..

…..  ………………………………………………………………………………………………………………...

Distribution intérieure réalisée par cloisonnement traditionnel  : 	Oui □	             Non □

Dans les cas de réalisation de secteurs ou de compartiments, joindre une note technique en annexe, précisant nombre, taille, répartition, etc.

Façades réglementairement accessibles :

NORD : 	voie engins □	voie échelle □

La voie échelle est obligatoire si le plancher bas du niveau le plus haut est supérieure à 8 mètres par rapport au niveau correspondant au niveau d’accès des engins de secours.

SUD :	voie engins □	voie échelle □

EST :	voie engins □	voie échelle □

OUEST :	voie engins □	voie échelle □

Si porche ou passage couvert, hauteur libre de passage : 	mètres.

Présence de baies accessibles:	                      Oui □                     Non □

Caractéristiques:……………………………………………………………………………………………..

Hauteur du plancher bas du dernier niveau

Accessible au public par rapport au niveau d’accès des véhicules de secours……………mètres.

- Isolement par rapport aux tiers :

Distance du (ou des) bâtiment tiers :

Si contigu ou superposé, degré CF de la (ou les) parois séparatives :

Nature du (ou des) bâtiments tiers  : 	Habitation                   □

E.R.P.                          □

Industrie                      □

Parc de stationnement □

- Comportement au feu des structures, éléments et matériaux de construction :

Eléments principaux de structure :

Stabilité:                    1/2h00   □	                 1h00  □	                 1h30  □

Constitution :…………………………………………………………………………………………………

Plancher :

Stabilité:                    1/2h00  □	                 1h00  □	                 1h30  □

Constitution :…………………………………………………………………………………………………

Charpente :

Stabilité:                    1/2h00  □	                 1h00  □	                 1h30  □

Constitution :…………………………………………………………………………………………………

Couverture :

Distance entre ERP et batiment voisin ou limite de parcelle………………..mètres.

Nature : :……………………………………………………………………………………………………...

Réaction au feu :       M0 □	       M1□	        M2 □          M3 □	          M4 □

Façades :

Nature :………………………………………………………………………………………………………..

Valeur du C+D (si applicable)……………………….mètres.

masse combustible ……………………… MJ/m².

Combles accessibles………………………………. ………………………….…….. Oui □         Non □

Recoupement des combles tous les 30 m ou tous les 300 m²…………………………Oui □         Non □

### Charpente

Les éléments de toiture sont-ils visible du local E.R.P ?……………………………..Oui □        Non □

Aménagements :

Equivalence classement

| Classes selon NF EN 13501-1 |  |  | Exigences |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  | Incombustible |
| A2 | s1 | d0 | M0 |
| A2 | s1 s2 s3 | d1 d0 d1 | M1 |
| B | s1 s2 s3 | d0 d1 |  |
| C | s1 s2 s3 | d0 d1 | M2 |
| D | s1 s2 s3 | d0 d1 | M3 |
|  |  |  | M4 (non gouttant) |
| Toutes classes autres que E-d2 et F |  |  | M4 |

| Matériaux utilisés | Classement | #### Observations |
| --- | --- | --- |
| Sol |  |  |
| Mur |  |  |
| Plafond |  |  |

##### Liste des locaux à risques particuliers

Classés à risques moyens : …………………………………………………………………………………..

Parois : CF …..	    Planchers : CF …….            Portes : CF ……….munies de ferme porte

Classés à risques importants : ……………………………………………………………………………….

Parois : CF……            Planchers : CF …….           Portes : CF ……….munies de ferme porte

Espace d’attente sécurisé : Oui □      Non □

Cheminement spécifique pour atteindre un espace d’attente sécurisé : ………………………..

Nombre par niveau : ……………………….. Nombre dans le bâtiment : …………………….

Alarme adaptée aux « handicaps » au sens du GN 8:

- Dégagements :

La largeur des dégagements doit être précisée sur les plans.

Il est rappelé que les portes doivent s’ouvrir sur l’extérieur si l’effectif du public admis est supérieur à 50 personnes.

Autres dégagements et cas particuliers :…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

| Dégagements | Existants |  | #### Exigés |  | #### Cumul par niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sorties | #### Largeur | Sorties | #### Largeur |  |
| R - 1 |  |  |  |  |  |
| Rez de chaussée |  |  |  |  |  |
| R+1 |  |  |  |  |  |
| R+2 |  |  |  |  |  |
| R+3 |  |  |  |  |  |
| R+4 |  |  |  |  |  |

- Ascenseurs/ montes charges :

Nombre :……

Type :          Hydraulique □      Electrique □	Machinerie embarquée □

Emplacement de la machinerie : ………………………………………………………………………….

- Grande cuisine :

Puissance nominale totale des appareils de cuisson : 	 KW

Nature du combustible :

Conception :

Isolée  □                      Ouverte  □                   Ilot de cuisson  □

Présence d'un système d'extraction avec fonction désenfumage  :     Oui □                           Non □

- Chauffage/ ventilation /conditionnement d'air :

Mode de chauffage :

Bois □                   Fuel □                   Gaz □                  Electrique □                   Autre □

Puissance des appareils : ……..KW

Implantation des appareils  :	chaufferie □	                   locaux accessibles au public □

- Installations de gaz :

Oui □                         Non □

Type de stockage :            bouteille □                         Cuve □                           Réseau □

L’installation de gaz doit être conforme aux normes en rigueur.

- Désenfumage :

Surface utile du ou des locaux concernés :  …………..m²

Escaliers : 	                                Naturel □	                 Mécanique □

Circulations horizontales  :          Naturel □	                 Mécanique □

Déclenchement :                          Manuel □          Asservi à la détection □

Locaux  : 	        Naturel □      	                Mécanique □

Déclenchement :                          Manuel □	 Asservi à la détection □

Désignation des locaux désenfumés :

Commentaires relatifs aux cantonnements  :

Surface utile du ou des ouvrants :  …….m²

Emplacement des commandes :  ………………………………………………………………..

En cas de conception particulière, ou de désenfumage techniquement élaboré, joindre une note technique en annexe et un plan définissant les différents cantons et recoupements.

- Installations électriques :

Puissance totale :…………………..KWA

Installation de secours :            Oui □             Non □

Si oui, par quels moyens :……………………………………………………………………………………

Descriptif :……………………………………………………………………………………………………

L’installation électrique doit être conforme aux normes en rigueur.

- Eclairage de sécurité

Fonction  :	Evacuation □ 	                      Ambiance ou anti-panique □

Nature : 	Blocs autonomes □		    Source centralisée □                 BAEH □

- Moyens de secours :

SSI  : 	Oui □           Non □            Catégorie  :      A □    B□     C □    D □     E □

Un dossier technique d’identité S.S.I. devra être réalisé, tant à la conception qu’à la réalisation, par un coordinateur S.S.I. désigné.( norme NFS 61-932 )

Celui-ci devra faire l’objet d’un avis spécifique de la S/Commission E.R.P.-IGH

Equipement d'alarme  : 	                         1□      2a□      2b□      3□      4□

Alerte du service public :

Téléphone urbain fixe  □               Ligne sécurisée reliée aux Sapeurs pompiers □

Autre :  …………………………………………………………………………………………………….

Pendant la présence du public, un représentant de la direction doit se trouver dans l’établissement, pour prendre, éventuellement les premières mesures de sécurité.

Extinction automatique :                                Oui □                            Non □

Agent extincteur : …………………………………………

Localisation : ……………………………………………...

Colonne(s) d’incendie  : 	Oui □	Non □

A faire apparaître sur les plans des niveaux ( poteau d’incendie à moins de 60 mètres) .

Robinets d'incendie armés  :	Oui □	Non □

A faire apparaître sur les plans des niveaux.

Extincteurs : Nombre ……..    Nature (eau)                Capacité……….

Nombre……..     Nature (CO2)              Capacité………..

Nombre……...    Nature (poudre)           Capacité……….

Défense extérieure contre l’incendie :

Poteau d’incendie □           Bouche d’incendie □                     Autre □……………………….

Poteau incendie normalisé :

Nombre : 		Débit 	..m3/h                        Pression :  ….…..Bar

Diamètre de la conduite :  ……..mm

Distance du premier poteau par rapport à l’entrée de l’établissement :   …..….mètres.

Distance des autres poteaux entre eux:                       	 	 …..….mètres.

Continuité radio électrique :                 Oui □                                  Non □

Réserve d'eau  :	                      Artificielle □                                  Naturelle □

Capacité permanente :  …..m3	Distance :  …….…mètres.

mission organisme              Solidité à froid □                                Dispositions constructives □

- Consultation préalable du Service Prévention des Sapeurs Pompiers :

Oui □                           Non □

Nom du  préventionniste consulté : ………………………………..le…………………………

Rappel de l’article R 123-43 du Code de la Construction et de l’Habitation :

« Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d’exploitation aux vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de l’Intérieur ou des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l’administration ou par les commissions de sécurité ne le dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. »

Le Maître d’ouvrage ou le pétitionnaire,                                                                Le Maître d’œuvre,

Signature :                                                                                                               Signature :

Le Responsable Unique de Sécurité,

Signature :

Fait à , le …………………